Exercícios de Programação CLP

1-Em sistemas de controle de nível de água de caldeiras, conforme o vapor vai sendo perdido externamente na tubulação, há a necessidade de injetar água na caldeira para que o nível se mantenha sempre em um mínimo aceitável, evitando danos em virtude de falta de água. A figura abaixo contém um diagrama de controle de nível de água de uma caldeira. Considere que o sensor de nível para o sistema representado pela figura abaixo gere um sinal de 4ma a 20ma de acordo com a altura da coluna de líquido, que deve permanecer entre 20% e 80% do total. Para tal, é necessário que, ao se atingir 20% do nível de água, a bomba seja ligada e, após 10 segundos, a válvula aberta. Ao se atingir 80%, a válvula deve ser fechada e, após 5 segundos, a bomba desligada. Utilizando a ferramenta de programação do CLP TPW-03, crie um programa em ladder que garanta que a água da caldeira permaneça entre 20% e 80% do nível medido pelo sensor seguindo a lógica especificada.

2 - Em uma fábrica de salgadinhos localizada na lua, a etapa final da produção consiste em ensacar sempre a mesma massa de salgadinhos por pacote. Para tal, ao final da esteira, após serem assados, não fritos, os salgadinhos caem em uma espécie de funil com o fundo fechado. Este funil serve como balança, gerando um sinal que vai de 0 a 10 volts. O fundo desse funil se abre e se fecha conforme um sinal originado do sistema de controle. Para garantir sempre a mesma massa, o fundo do funil deve se abrir quando o sinal atingir 5,72 volts, esperar 0,2s e fechar novamente.

3 - Em um tanque cuja pressão interna é monitorada, são utilizados dois sensores de pressão, ambos gerando um sinal entre 0 e 10 volts e o sistema de controle deve utilizar o valor médio dos dois sensores como valor real da pressão. O funcionamento do tanque se dá da seguinte maneira:
- Uma válvula de saída é mantida aberta se a pressão está em 30% e 70%
- Se a pressão passa dos 70%, uma válvula de alívio é aberta até que a pressão se reduza a 50%
-Se a pressão cai abaixo dos 30%, a válvula de saída é fechada e se mantém fechada até que a pressão atinja 40%
-Caso um dos sensores apresente problemas e passe a enviar 0% de pressão, deve ser desconsiderado na medição sendo utilizado somente o outro e um alarme deve ser acionado
-Caso os dois sensores falhem, a válvula de alívio deve ser aberta e mantida aberta, além do alarme, que deve ser acionado.

4 - Faça um programa de CLP que realize a seleção de peças metálicas de diferentes larguras. Funcionamento: use o botão Bt1 para iniciar o ciclo: a esteira move a peça em direção ao sensor indutivo que detecta a presença da peça. No exato momento em que o sensor indutivo for desativado (ver Figura 7.1), pare a esteira e feche a garra de leitura (régua potenciométrica com uma resistência de variação entre 1,5 e 98,5 Ω e capacidade de medição de 50 mm até 100 mm). Após 3 segundos (tempo de medição da peça), acione o cilindro C1, C2 ou C3 conforme o resultado da medição (ver Tabela 7.1). Ao passar pelo sensor de barreira o sistema será desligado, aguardando um novo início de ciclo. Caso a medição seja diferente da desejada, nenhum cilindro será acionado e a peça irá para o refugo, parando o sistema através do sensor ótico reflexivo.